Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2006 года № 220

**О взыскании платы с предприятий за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации города Янаул**

В целях упорядочения расчетов между промышленными предприятиями города Янаул и МУП «Янаулводоканал» города Янаула за оказание услуг по приему сточных вод в систему канализации и их очистке от сверхнормативных загрязнений и согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлению Кабинета Министров Республики Башкортостан от 08.11.1995 года № 399 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить взимание платы за сверхнормативное загрязнение сточных вод с предприятий города Янаул Республики Башкортостан.

2. Утвердить порядок взимания платы за превышение нормативов сброса сточных вод в системы канализации города Янаул Республики Башкортостан (Приложение).

3. МУП «Янаулводоканал» города Янаула Республики Башкортостан руководствоваться нормами ПДК загрязняющих веществ сточных вод при поступлении в систему канализации, разработанными согласно «Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» МДК 3-01.2001, утвержденным Приказом Госстроя России от 6.04.2001 №75. При изменении норм ПДС (предельно допустимого сброса) загрязнений в реку Буй, нормы ПДК могут изменяться.

4. Доходы, полученные МУП «Янаулводоканал» при взимании платы за превышение нормативов сброса производственных сточных вод в систему канализации города Янаул Республики Башкортостан, оставить в распоряжении предприятия и направить на финансирование плановых мероприятий по реконструкции и развитию системы канализации города и биологических очистных сооружений.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Хакова Н.Ф.

Глава администрации

городского поселения город Янаул

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

И.А. Вазигатов

Приложение

к Постановлению главы администрации

городского поселения город Янаул

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

24 апреля 2006 года № 220

Утверждаю

Глава администрации

городского поселения город Янаул

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Вазигатов

Порядок взимания платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации

Объем сточных вод определяется с помощью стандартных измерительных средств оборудованных и эксплуатируемых предприятиями и организациями. В тех случаях, когда измерительные приборы не соответствуют стандартам, или вообще отсутствуют, количество сточных вод приравнивается к количеству потребленной воды (за исключением воды, входящей в состав выпускаемой продукции).

Загрязненность сточных вод определяется по отборам проб промстоков лабораторией сточной воды МУП «Янаулводоканал». Отбор сточных вод осуществляется с обязательным участием представителя Абонента.

Нормативы по объему сточных вод, принимаемых от Абонента, устанавливаются на основе лимита водоотведения.

За сброс сточных вод сверх установленных ВУП (временные условия приема), а при их отсутствии сверх утвержденных нормативов допустимых концентраций, взимается штраф (Ш), размер которого определяется по формуле:

Ш=К х Т х V где,

Т- тариф водоотведения в пределах лимита за каждый кубометр сточных вод, сброшенных в канализационную сеть населенного пункта со дня предыдущего контроля до момента обнаружения, руб/м3

V-объем сточных вод, сброшенных в систему канализации населенного пункта со дня предыдущего контроля до момента ликвидации нарушений, м3

К- коэффициент, рассчитывается по формуле:

Ф - Д

К= ------------ где,

Д

Ф - фактическая концентрация I-го ингредиента в сточных водах абонента

Д- допустимая концентрация I-го ингредиента в сточных водах абонента.

При фактической концентрации I-го ингредиента не выше уровня высокого загрязнения (УВЗ) величина «К» принимается пропорционально концентрации загрязняющих веществ в пределах 0 до 3, а при уровне загрязнения УВЗ и выше, принимается пропорционально концентрации загрязняющих веществ в пределах пропорционально концентрации загрязняющих веществ в пределах от 5 до 8.

Общая величина штрафа равна сумме штрафов по i-м ингредиентам и не должна превышать десятикратного тарифа в пределах водоотведения за каждый кубометр сточных вод, сброшенных в систему канализации населенного пункта со дня предыдущего контроля до момента обнаружения нарушения.

5. При расчете платы за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации должны учитываться фоновые концентрации химических веществ в питьевой воде.

Оплата платежных документов предприятия ВКХ производятся в безакцептном порядке.

Все споры сторон по исключению и изменению, исполнению и взысканию с виновной стороны штрафов, пени, и неустоек предусмотренных настоящим приложением, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение разработано согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 08.11.1995 г. № 399 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».